## PRILOG 1.
PRILOG 1. Specifikacija i troskovnik - Održavanje vatrozida Check Point
|  |  |  | Popunjava ponuditelj |  |  | Popunjava ponuditelj
R.B. | Oprema za koju se nabavlja održavanje | Serijski broj | Opis usluge održavanja | Opis ponuđenog održavanja | Datum početka održavanja | Datum završavanja održavanja | Jedinična cijena održavanja za vrijeme trajanja ugovora bez PDV-a (kn) | Količina | Ukupna cijena održavanja za vrijeme trajanja ugovora bez PDV-a (kn)
1. | Održavanje sklopovlja i programske podrške za vatrozide Check Point 13500
| CPAP-SG13500-NGFW | LR201508006425 | CPCES-CO-STANDARD održavanje pri čemu je Ponuditelj dužan: - ovlaštenim osobama Naručitelja osigurati mogućnost komuniciranja sa tehničkom službom Ponuditelja, telefonom i e-mailom; - za rješavanje kvarova vezanih uz sklopovlje i programsku potporu tehnička služba Ponuditelja treba odgovoriti na prijavu kvara i pružiti povratnu informaciju unutar radnog vremena (08:00-16:00 sati, radnim danom, od ponedjeljka do petka) u roku od dva sata od zaprimanja prijave kvara; - Ponuditelj je obvezan voditi prijavljene kvarove kroz sustav za praćenje kvarova, te svakom prijavljenom kvaru dodijeliti jedinstvenu identifikacijsku oznaku; sustav mora bilježiti poduzimanje svih aktivnosti do konačnog rješavanja kvara; ovlaštenim osobama Naručitelja mora biti omogućen pristup sustavu za praćenje kvarova; - u slučaju potrebe, Ponuditelj je dužan uputiti opis kvara u tehnički centar proizvođača i tražiti njihovu podršku u rješavanju kvara; prilikom traženja podrške u komunikaciju obvezno uključiti ovlaštene osobe Naručitelja; - omogućiti ovlaštenim osobama Naručitelja privilegirani pristup informacijama proizvođača opreme; - Ponuditelj je obavezan na zatjev dostaviti nove verzije programske potpore u skladu sa kupljenom programskom potporom Naručitelja; -Ponuditelj je dužan proaktivno sudjelovati u održavanju opreme, promjenama u konfiguracijama i nadogradnjama programske potpore; - u slučaju kvarova uzrokovanih programskom potporom Ponuditelj je dužan o svom trošku osigurati ispravnu verziju programske potpore ; - u slučaju kvarova uzrokovanih sklopovljem Ponuditelj je dužan o svom trošku popraviti kvar i osigurati slanje ispravnog sklopovlja koje u potpunosti nadomješta funkciju sklopovlja u kvaru, najkasnije sljedeći radni dan uz uvjet da je kvar prijavljen do 15:00 sati prethodnog radnog dana. |  | 07.03.2021. | 06.03.2022. |  | 1 | 0
| CPAP-SG13500-NGFW | LR201509007624
| CPAP-SG13500-NGFW-HPP | LR201609005846
| CPAC-4-10F | 071D54BA2796
| CPAC-4-10F | 4B792276FF1B
| CPAC-TR-10SR | 0B68F4CB8F73
| CPAC-RAM64GB-13000 | 3EDD02272696
| CPAC-RAM64GB-13000 | 59CDED067CE7
| CPAC-TR-10SR | 60100FE433B8
| CPAC-TR-10SR | 7F1352434D44
| CPAC-TR-10SR | 9B5D6887E65B
| CPAC-TR-10SR | BF181A678CCD
| CPAC-TR-10SR | EB39A3B3EC00
| CPAC-TR-10SR | FCBB1C8E14E8
| CPAC-TR-10SR | FF7333E3418D
2. | Održavanje programske podrške upravljanja vatrozidima Check Point 13500
| CPSM-NGSM5-EVNT | 0553C1DCF161 | CPCES-CO-STANDARD-ADD održavanje pri čemu je Ponuditelj dužan : - ovlaštenim osobama Naručitelja osigurati mogućnost komuniciranja sa tehničkom službom Ponuditelja, telefonom i e-mailom; - za rješavanje kvarova vezanih uz sklopovlje i programsku potporu tehnička služba Ponuditelja treba odgovoriti na prijavu kvara i pružiti povratnu informaciju unutar radnog vremena (08:00-16:00 sati, radnim danom, od ponedjeljka do petka) u roku od dva sata od zaprimanja prijave kvara; - Ponuditelj je obvezan voditi prijavljene kvarove kroz sustav za praćenje kvarova, te svakom prijavljenom kvaru dodijeliti jedinstvenu identifikacijsku oznaku; sustav mora bilježiti poduzimanje svih aktivnosti do konačnog rješavanja kvara; ovlaštenim osobama Naručitelja mora biti omogućen pristup sustavu za praćenje kvarova; - u slučaju potrebe, Ponuditelj je dužan uputiti opis kvara u tehnički centar proizvođača i tražiti njihovu podršku u rješavanju kvara; prilikom traženja podrške u komunikaciju obvezno uključiti ovlaštene osobe Naručitelja; - omogućiti ovlaštenim osobama Naručitelja privilegirani pristup informacijama proizvođača opreme; - Ponuditelj je obavezan na zatjev dostaviti nove verzije programske potpore u skladu sa kupljenom programskom potporom Naručitelja; - Ponuditelj je dužan proaktivno sudjelovati u održavanju opreme, promjenama u konfiguracijama i nadogradnjama programske potpore. |  | 07.03.2021. | 06.03.2022. |  | 1 | 0
| CPSM-NGSM5 | 0DA1EB4BE70F
| CPSM-NGSM5 | CEDCA5A5B950
3. | Pretplata na nove definicije IPS i Application control za vatrozide Check Point 13500
| CPAP-SG13500-NGFW-HPP | 00:1C:7F:42:71:74 | CPSB-NGFW-13500-1Y pretplata na nove definicije IPS i Application Control za vatrozide nove generacije pri čemu je Ponuditelj dužan : - ovlaštenim osobama Naručitelja osigurati mogućnost komuniciranja sa tehničkom službom Ponuditelja, telefonom i e-mailom; - za rješavanje kvarova vezanih uz sklopovlje i programsku potporu tehnička služba Ponuditelja treba odgovoriti na prijavu kvara i pružiti povratnu informaciju unutar radnog vremena (08:00-16:00 sati, radnim danom, od ponedjeljka do petka) u roku od dva sata od zaprimanja prijave kvara; - Ponuditelj je obvezan voditi prijavljene kvarove kroz sustav za praćenje kvarova, te svakom prijavljenom kvaru dodijeliti jedinstvenu identifikacijsku oznaku; sustav mora bilježiti poduzimanje svih aktivnosti do konačnog rješavanja kvara; ovlaštenim osobama Naručitelja mora biti omogućen pristup sustavu za praćenje kvarova; - u slučaju potrebe, Ponuditelj je dužan uputiti opis kvara u tehnički centar proizvođača i tražiti njihovu podršku u rješavanju kvara; prilikom traženja podrške u komunikaciju obvezno uključiti ovlaštene osobe Naručitelja; - omogućiti ovlaštenim osobama Naručitelja privilegirani pristup informacijama proizvođača opreme; - Ponuditelj je obavezan osigurati automatsko skidanje novih definicija u skladu sa kupljenom programskom potporom Naručitelja; -Ponuditelj je dužan proaktivno sudjelovati u održavanju opreme, promjenama u konfiguracijama i nadogradnjama definicija i programske potpore. |  | 07.03.2021. | 06.03.2022. |  | 1 | 0
| CPAP-SG13500-NGFW-HPP | 00:1C:7F:42:9B:A4
| CPAP-SG13500-NGFW-HPP | 00:1C:7F:43:4C:00
4. | Održavanje sklopovlja HP DL360 Gen9 za upravljanje vatrozidoma Check Point 13500
| HPE ProLiant DL360 Gen9 | CZJ7250C72 | HPE 1 Year Post Warranty Foundation Care Next Business Day DL360 Gen9 Service održavanje pri čemu je Ponuditelj dužan : - ovlaštenim osobama Naručitelja osigurati mogućnost komuniciranja sa tehničkom službom Ponuditelja, telefonom i e-mailom; - za rješavanje kvarova vezanih uz sklopovlje i programsku potporu tehnička služba Ponuditelja treba odgovoriti na prijavu kvara i pružiti povratnu informaciju unutar radnog vremena (08:00-16:00 sati, radnim danom, od ponedjeljka do petka) u roku od dva sata od zaprimanja prijave kvara; - Ponuditelj je obvezan voditi prijavljene kvarove kroz sustav za praćenje kvarova, te svakom prijavljenom kvaru dodijeliti jedinstvenu identifikacijsku oznaku; sustav mora bilježiti poduzimanje svih aktivnosti do konačnog rješavanja kvara; ovlaštenim osobama Naručitelja mora biti omogućen pristup sustavu za praćenje kvarova; - u slučaju potrebe, Ponuditelj je dužan uputiti opis kvara u tehnički centar proizvođača i tražiti njihovu podršku u rješavanju kvara; prilikom traženja podrške u komunikaciju obvezno uključiti ovlaštene osobe Naručitelja; - omogućiti ovlaštenim osobama Naručitelja privilegirani pristup informacijama proizvođača opreme; - u slučaju kvarova uzrokovanih sklopovljem Ponuditelj je dužan o svom trošku popraviti kvar i osigurati odziv na lokaciji najkasnije sljedeći radni dan uz uvjet da je kvar prijavljen do 15:00 sati prethodnog radnog dana. |  | 17.07.2021. | 16.07.2022. |  | 1 | 0
| HPE ProLiant DL360 Gen9 | CZJ7250C6L
SVEUKUPNO BEZ PDV-a | [8 empty] | 0